## ТЗ_ТП_ЭЗ
Формы ТЗ, ТП Претендента
ТЗ/форма ТП
Предмет закупки: |  |  |  |  | Техническое предложение Претендента (заполняет Претендент)
Поставка активного сетевого оборудования
№ п/п | Наименование МТР | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во
1 | Маршрутизатор Huawei AR6121E(C13_Europe) | AR6121E(C13_Europe) в составе: | шт. | 1
|  | AR6121E, 2*GE combo WAN, 1*10GE(SFP+) WAN, 8*GE LAN, 1*GE combo LAN, 2*USB 2.0, 2*SIC model AR6121E PN 02353TBH-001 | шт. | 1
|  | AR6100 Value-Added Data Package model LAR0DATAE10 PN 81401309 | шт. | 1
|  | AR6100 Value-Added Security Package model LAR0SECE10 PN 81401315 | шт. | 1
2 | Коммутатор CloudEngine S5731-S24P4X(C13_Europe) | CloudEngine S5731-S24P4X(C13_Europe) в составе: | шт. | 2
|  | S5731-S24P4X (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, without power module) model S5731-S24P4X PN 02353AHX-003 | шт. | 1
|  | N1-CloudCampus,Foundation,S57XX-S Series,Per Device model N1-S57S-F-Lic PN 88035VWV | шт. | 1
|  | N1-CloudCampus,Foundation,S57XX-S Series,SnS,Per Device,3 Year(Annual fee validity period : 3 years from" 90 days after PO signed ") model N1-S57S-F-SnS-3Y PN 88062GHU | шт. | 1
|  | 1000W AC&240V DC Power Module (Back to Front,Power panel side exhaust) model PAC1000S56-CB PN 02312KND-001 | шт. | 2
|  | SFP+,10G,High Speed Direct-attach Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used indoor, model SFP-10G-CU1M, PN 02310MUN | шт. | 1
|  | 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm, model MOUTEARB01, PN 21240537 | шт. | 1
| примечание: | Всё ПО и лицензиии поставляемов в составе оборудования должно быть установлено